附件2

城中村 出租房消防安全专项整治工作专班统计表

填报单位：                         填报人：                         填报时间：          
	专项整治领导小组

	序号
	市
	组 长
	职   务
	副组长
	职  务
	成  员

（住房城乡建设、规划、公安、综合执法、国土资源、安全生产监管、消防、供电、供水、广电等部门负责人、职务）
	备  注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	乡镇（区、农场）专项整治专班明细

	序号
	乡镇（区、农场）
	组  长
	职  务
	副组长
	职  务
	专班责任领导
	负责片区
	牵头部门
	责任人

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：


附件3

城中村 出租房消防安全专项整治工作情况统计表

填报单位：                          填报人：                         填报时间：          

	序号
	乡镇（区、农场）
	城中村整治情况
	出租房整治情况

	
	
	底数（个）
	列入规划拆迁计划（个）
	督促整改消防安全隐患（处）
	新建消火栓（个）
	组建微型消防站（个）
	底数（栋）
	排查栋数
	督促整改消防安全隐患（处）
	清理人员

（人）
	查封（栋）
	整改验收达标

（栋）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件4
城中村、出租房排查检查情况登记表

	检查地址：

负责人：

联系方式：
	检查人员：

检查时间：    年  月  日

	类  别
	序  号
	检查项目
	整改方式

	城中村
	1
	区域内住宿与生产、储存、经营场所混合设置，（是□否□）符合《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》（GA703-2007）。
	□立即整改□限期整改

整改时限：    年  月  日

	
	2
	消防安全布局（是□否□）符合国家标准。
	□立即整改□限期整改

整改时限：    年  月  日

	
	3
	（是□否□）设置影响消防车通行的限高杆、水泥墩等障碍物或构筑物，（是□否□）占用消防车通道。
	□立即整改□限期整改

整改时限：    年  月  日

	
	4
	连片建筑耐火等级、防火间距（是□否□）满足要求，消防车通道（是□否□）满足通行条件。
	□立即整改□限期整改

整改时限：    年  月  日

	
	5
	（是□否□）设置市政消防供水、消防水源或市政消防供水压力（是□否□）满足、市政消火栓及管网设置（是□否□）符合要求。
	□立即整改□限期整改

整改时限：    年  月  日

	
	6
	设置公共娱乐场所等公众聚集场所，（是□否□）具备消防安全条件。
	□立即整改□限期整改

整改时限：    年  月  日

	
	7
	是否按标准组建微型消防站或小型消防站，（是□否□）组织防火巡查检查和灭火疏散逃生演练。
	□立即整改□限期整改

整改时限：    年  月  日

	出租房
	1
	住宿与生产、储存、经营场所混合设置，（是□否□）符合《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》（GA703-2007）。
	□立即整改□限期整改

整改时限：    年  月  日

	
	2
	出租房内（是□否□）违规生产、储存、使用易燃易爆危险品，（是□否□）违规用火用电用油用气。
	□立即整改□限期整改

整改时限：    年  月  日

	
	3
	电动自行车（是□否□）违规停放于出租房内或楼梯间、过道等公共区域，（是□否□）在上述区域充电。
	□立即整改□限期整改

整改时限：    年  月  日

	
	4
	建筑耐火等级（是□否□）满足要求，（是□否□）采用易燃夹芯彩钢板搭建临时性建（构）筑物。
	□立即整改□限期整改

整改时限：    年  月  日

	
	5
	疏散通道、楼梯间（是□否□）堆放易燃可燃杂物或严重堵塞，（是□否□）具备安全疏散条件。
	□立即整改□限期整改

整改时限：    年  月  日

	出租房
	6
	疏散楼梯设置（是□否□）符合要求，（是□否□）设置直通屋面和首层直通室外的安全出口，不能直通屋面的，（是□否□）设置竖向梯等辅助疏散设施，安全出口（是□否□）锁闭、堵塞。
	□立即整改□限期整改

整改时限：    年  月  日

	
	7
	（是□否□）配备、设置相应消防设施、逃生辅助设施和火灾警报装置，设施（是□否□）完好。
	□立即整改□限期整改

整改时限：    年  月  日

	
	8
	电气线路敷设（是□否□）符合要求，（是□否□）违规使用大功率电热器具，（是□否□）使用不合格的电器产品；入户总闸、电表箱（是□否□）加装用电保护装置，（是□否□）使用铜丝、铁丝代替保险丝等。
	□立即整改□限期整改

整改时限：    年  月  日

	
	9
	住宿与使用柴火、炭火、液化石油气等燃料明火的厨房（是□否□）设置于同一房间，（是□否□）采取防火分隔。
	□立即整改□限期整改

整改时限：    年  月  日

	
	10
	建筑外墙（是□否□）违规设置广告牌、铁栅栏等影响灭火救援障碍物。
	□立即整改□限期整改

整改时限：    年  月  日

	
	11
	（是□否□）擅自增加居住人数、（是□否□）擅自转租、（是□否□）擅自改变房屋使用功能和结构。
	□立即整改□限期整改

整改时限：    年  月  日

	
	12
	（是□否□）明确消防安全责任人、管理人，（是□否□）组织防火巡查。
	□立即整改□限期整改

整改时限：    年  月  日

	
	13
	（是□否□）组织出租方、租住人员开展消防安全培训
	□立即整改□限期整改

整改时限：    年  月  日

	
	出租房（是□否□）满足人员租住条件。

不能满足出租房第1-12项的，（是□否□）清理住宿人员。

对于不能满足出租条件的，共清理住宿人员   人，清理可燃易燃杂物   件，清理易燃易爆危险品   kg。

	被检查场所人员签字：            （手印）

	备注：

1．此检查记录表一式三联，第一联各居民委员会、村民委员会存档，第二联出租人存档，第三联属地农场政府存档备查。

2．对于出租房不能及时整改的火灾隐患及违法行为，应当明确整改期限，不得超过7日。

3．排查过程中，对于出租房存在违反地1项至第12项，且不能立即整改或不能在规定时限内整改的，一律不得对外出租；对于已经出租的，一律予以清理。




