附件2
XX（单位）消防安全集中除患攻坚大整治行动自评自查自改承诺书

我单位已对照消防法律法规和技术标准要求确定了消防安全责任人、消防安全管理人，明确了其职责，建立了相应消防安全制度，开展了消防自评、自查、自改，现予公布，接受政府部门、社会公众和职工群众等监督。

一、消防安全责任人

单位消防安全责任人是XXX（职务XXX，联系电话：XXXXX），其消防安全职责是：1.贯彻执行消防法规，保障单位消防安全符合规定，掌握本单位的消防安全情况；2.将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排，批准实施年度消防工作计划；3.为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障；4.确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程；5.组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题；6.根据消防法规的规定建立专职消防队、微型消防站或义务消防队；7.组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练。

二、消防安全管理人

单位消防安全管理人员是XXX（职务XXX，联系电话：XXXXX），其消防安全职责是：1.拟定年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作；2.组织制定消防安全制度和保障消防安全的操作规程并督促检查落实；3.拟定消防安全工作的资金投入和组织保障方案；4.组织实施防火检查和火灾隐患整改工作；5.组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通；6.组织管理专职消防队、微型消防站或义务消防队；7.在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练；8.及时向消防安全责任人报告涉及消防安全的重大问题，完成单位消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。

	检查内容
	发现的具体问题
	整改责任、措施、资金、时限、预案落实情况

	违法违规施工作业和生产经营：1.未经审批施工作业、无证施工作业、违规拆除作业、违规层层转包施工作业、未落实作业安全措施冒险作业。2.违规使用明火或者电焊、气焊作业，焊接与切割作业人员未持证上岗，电焊、气焊、气割、砂轮切割作业未办理动火作业审批手续，作业现场未采取相应的消防安全措施。3.动火作业未安排专门人员进行现场安全管理。4.施工现场动火动焊作业、带火花作业与具有火灾、爆炸风险作业交叉进行。5.设置在人员密集场所、地下建筑的冷库违规采用易燃可燃保温材料，冷库建设、改造、拆除施工期间未严密落实火灾防范措施。
	
	

	安全疏散条件不足：1.占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和消防车通道。2.安全出口和疏散楼梯数量不足、宽度不够。3.应急广播、应急照明、疏散指示标志未保持完好有效。4.未结合实际制定灭火和应急疏散预案，员工、宿舍管理员不掌握初起火灾扑救和组织疏散逃生技能。5.多业态混合生产经营场所未确定责任人对共用的消防设施、疏散通道、安全出口进行统一管理。
	
	

	违规设置防盗网和广告牌：1.人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的防盗网、铁栅栏、广告牌等障碍物。2.人员密集场所户外广告牌审批时未依法依规核对是否影响建筑物公共安全。
	
	

	建筑消防设施损坏停用：1.火灾自动报警系统停用或者不能正常运行。2.自动喷水灭火系统、防火卷帘、机械防排烟等消防设施不能正常联动。3.消火栓、自动喷水灭火系统不能正常供水使用。
	
	


三、消防安全自评自检自改情况

若单位在自评自查中发现存在隐患问题，写为：针对上述自查发现的问题，我单位承诺于年月日前完成整改，我单位将严格落实消防安全制度，加强隐患源头预防，加强消防检查、巡查、培训、演练、消防设施维保和检测，加强消防值班和应急能力建设，持续改进自身消防安全管理，确保公共消防安全。若有违反，将依法承担相关责任。

若单位在自评自查中未发现隐患问题，写为：经对照检查，我单位承诺不存在以上问题。我单位将严格落实消防安全制度，加强隐患源头预防，加强消防检查、巡查、培训、演练、消防设施维保和检测，加强消防值班和应急能力建设，持续改进自身消防安全管理，确保公共消防安全。若有违反，将依法承担相关责任。

承诺单位（单位公章）：

承诺人（法定代表人）：

承诺时间：

（注：此承诺书一式两份，由单位负责人填写并加盖公章，1份张贴于该单位醒目位置，1份报当地行业主管部门（未明确主管部门的报乡镇街道），同时在单位网站和职工大会上公布，自觉接受相关方面的监督）
