附件1
瑞丽市消防安全集中除患攻坚行动单位自查自纠表

	单位

基础

信息
	单位名称
	

	
	单位地址
	

	
	单位类别

（可多选）
	1.人员密集场所：□宾馆饭店□公共娱乐场所□大型商业综合体□医院□寄宿制中小学□养老院□旅游场所□儿童福利院□其他类型人员密集场所

	
	
	2.多业态混合生产经营场所：□多种业态、多功能于一体的经营场所□分租、转租具有生产、储存多种功能的劳动密集型企业

	
	
	3.九小场所：□小型学校幼儿园□小型医疗机构□小商店□小餐饮□小旅店□小歌舞娱乐

□小网吧□小美容洗浴□小生产加工企业□其他小规模经营场所

	施工作业和生产经营
	未经审批施工作业、无证施工作业、违规拆除作业、违规层层转包施工作业、未落实作业安全措施冒险作业。
	是□否□

	
	违规使用明火或者电焊、气焊作业，动火、电焊、气焊作业人员未持证上岗，电焊、气焊作业未办理动火审批手续，作业现场未采取相应的消防安全措施。
	是□否□

	
	动火作业未安排专门人员进行现场安全管理。
	是□否□

	
	施工现场动火动焊作业、带火花作业与具有火灾、爆炸风险作业交叉进行。
	是□否□

	
	设置在人员密集场所、地下建筑的冷库
	违规采用易燃可燃保温材料。
	是□否□

	
	
	建设、改造、拆除施工期间未严密落实火灾防范措施。
	是□否□

	安全疏散条件
	占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和消防车通道。
	是□否□

	
	安全出口和疏散楼梯数量不足、宽度不够。
	是□否□

	
	应急广播、应急照明、疏散指示标志损坏。
	是□否□

	
	地上和地下共用疏散楼梯，且未进行防火分隔。
	是□否□

	
	未结合实际制定灭火和应急疏散预案，员工、宿管员不掌握初起火灾扑救和组织疏散逃生技能。
	是□否□

	
	多业态混合生产经营场所未确定责任人对共用的疏散通道、安全出口进行统一管理。
	是□否□

	
	人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的防盗网、铁栅栏、广告牌等障碍物。
	是□否□

	消防设施
	火灾自动报警系统停用或者不能正常运行。
	是□否□

	
	自动喷水灭火系统、防火卷帘、机械防排烟等消防设施不能正常联动。
	是□否□

	
	消火栓、自动喷水灭火系统不能正常供水使用。
	是□否□

	其他
	“三合一”违规住人。
	是□否□

	
	电动自行车违规停放充电。
	是□否□

	
	搭建临时建筑或改变建筑使用性质不符合消防安全要求。
	是□否□

	自查发现其他隐患
	

	整改情况及计划
	

	责任人

（管理人）
	
	填表日期
	年月日


